## Matrix_20C_to_-5C
Target Temp (°C) | Cell 1 - Temperature (°C) | Cell 1 - Current (mA) | Cell 1 - Voltage (V) | Cell 1 - Resistance (Ω) | Cell 2 - Temperature (°C) | Cell 2 - Current (mA) | Cell 2 - Voltage (V) | Cell 2 - Resistance (Ω) | Cell 3 - Temperature (°C) | Cell 3 - Current (mA) | Cell 3 - Voltage (V) | Cell 3 - Resistance (Ω) | Cell 4 - Temperature (°C) | Cell 4 - Current (mA) | Cell 4 - Voltage (V) | Cell 4 - Resistance (Ω) | Cell 5 - Temperature (°C) | Cell 5 - Current (mA) | Cell 5 - Voltage (V) | Cell 5 - Resistance (Ω) | Cell 6 - Temperature (°C) | Cell 6 - Current (mA) | Cell 6 - Voltage (V) | Cell 6 - Resistance (Ω) | Cell 7 - Temperature (°C) | Cell 7 - Current (mA) | Cell 7 - Voltage (V) | Cell 7 - Resistance (Ω) | Cell 8 - Temperature (°C) | Cell 8 - Current (mA) | Cell 8 - Voltage (V) | Cell 8 - Resistance (Ω) | Cell 9 - Temperature (°C) | Cell 9 - Current (mA) | Cell 9 - Voltage (V) | Cell 9 - Resistance (Ω) | Cell 10 - Temperature (°C) | Cell 10 - Current (mA) | Cell 10 - Voltage (V) | Cell 10 - Resistance (Ω) | Cell 11 - Temperature (°C) | Cell 11 - Current (mA) | Cell 11 - Voltage (V) | Cell 11 - Resistance (Ω) | Cell 12 - Temperature (°C) | Cell 12 - Current (mA) | Cell 12 - Voltage (V) | Cell 12 - Resistance (Ω) | Cell 13 - Temperature (°C) | Cell 13 - Current (mA) | Cell 13 - Voltage (V) | Cell 13 - Resistance (Ω) | Cell 14 - Temperature (°C) | Cell 14 - Current (mA) | Cell 14 - Voltage (V) | Cell 14 - Resistance (Ω) | Cell 15 - Temperature (°C) | Cell 15 - Current (mA) | Cell 15 - Voltage (V) | Cell 15 - Resistance (Ω) | Cell 16 - Temperature (°C) | Cell 16 - Current (mA) | Cell 16 - Voltage (V) | Cell 16 - Resistance (Ω)
[33 empty] | 18.9079 | 106.1 | 5.62 | 0.066211 | 19.4481 | 86.7 | 5.628 | 0.081142 | 20.0222 | 93.6 | 5.628 | 0.07516 | 20.1916 | 102.1 | 5.68 | 0.06954 | 19.0764 | 127.2 | 5.572 | 0.054756 | 19.9884 | 105.2 | 5.644 | 0.067063 | 20.2593 | 106.6 | 5.572 | 0.065338 | 19.9884 | 111.1 | 5.568 | 0.062646
[33 empty] | 14.4875 | 98.3 | 5.644 | 0.07177 | 14.9931 | 80.2 | 5.656 | 0.088155 | 14.9931 | 85.5 | 5.66 | 0.082749 | 15.0269 | 91.7 | 5.704 | 0.077754 | 14.9931 | 116 | 5.608 | 0.060431 | 14.9931 | 96.5 | 5.68 | 0.073575 | 14.9931 | 91.4 | 5.608 | 0.076696 | 14.9931 | 96.7 | 5.604 | 0.072441
[33 empty] | 9.972 | 94.5 | 5.664 | 0.074921 | 10.4098 | 76.1 | 5.672 | 0.093167 | 11.0501 | 80.4 | 5.68 | 0.088308 | 11.8588 | 85.7 | 5.716 | 0.083372 | 10.713 | 105.1 | 5.628 | 0.066936 | 11.2517 | 89.5 | 5.692 | 0.079497 | 11.4879 | 84.6 | 5.632 | 0.083215 | 10.4437 | 87.6 | 5.628 | 0.080308
[33 empty] | 2.6722 | 78 | 5.664 | 0.090769 | 3.5124 | 63.3 | 5.672 | 0.11201 | 4.8574 | 67.3 | 5.676 | 0.10542 | 5.5976 | 72.2 | 5.704 | 0.098753 | 4.4204 | 88.2 | 5.636 | 0.079875 | 5.1259 | 74.2 | 5.688 | 0.095822 | 5.2944 | 72.7 | 5.632 | 0.096836 | 4.7566 | 74.9 | 5.632 | 0.093992
[33 empty] | -1.5945 | 69.5 | 5.684 | 0.10223 | -0.65467 | 57.1 | 5.696 | 0.12469 | 0.55637 | 61.2 | 5.692 | 0.11626 | 1.3627 | 65.3 | 5.72 | 0.10949 | 0.053218 | 80.2 | 5.656 | 0.088155 | 0.85794 | 64.9 | 5.708 | 0.10994 | 1.195 | 66.5 | 5.652 | 0.10624 | 0.087085 | 69.2 | 5.652 | 0.1021
[33 empty] | -5.4182 | 62.4 | 5.712 | 0.11442 | -4.6136 | 51.2 | 5.724 | 0.13975 | -3.641 | 55.3 | 5.724 | 0.12939 | -2.836 | 58.8 | 5.748 | 0.12219 | -3.8423 | 72 | 5.684 | 0.098681 | -3.2385 | 57.4 | 5.732 | 0.12483 | -3.3392 | 61.2 | 5.684 | 0.11609 | -4.01 | 61.1 | 5.688 | 0.11637
[35 empty] | temp© | error | % deviation
[35 empty] | 20 | 0.0079372 | 0.79372
[35 empty] | 15 | 0.0082221 | 0.82221
[35 empty] | 10 | 0.0080098 | 0.80098
[35 empty] | 5 | 0.009569 | 0.9569
[35 empty] | 0 | 0.01079 | 1.079
[35 empty] | -5 | 0.01207 | 1.207

## Raw
Timestamp | Cell 1 Current (mA) | Cell 1 Voltage (V) | Cell 1 Temperature (°C) | Cell 2 Current (mA) | Cell 2 Voltage (V) | Cell 2 Temperature (°C) | Cell 3 Current (mA) | Cell 3 Voltage (V) | Cell 3 Temperature (°C) | Cell 4 Current (mA) | Cell 4 Voltage (V) | Cell 4 Temperature (°C) | Cell 5 Current (mA) | Cell 5 Voltage (V) | Cell 5 Temperature (°C) | Cell 6 Current (mA) | Cell 6 Voltage (V) | Cell 6 Temperature (°C) | Cell 7 Current (mA) | Cell 7 Voltage (V) | Cell 7 Temperature (°C) | Cell 8 Current (mA) | Cell 8 Voltage (V) | Cell 8 Temperature (°C) | Cell 9 Current (mA) | Cell 9 Voltage (V) | Cell 9 Temperature (°C) | Cell 10 Current (mA) | Cell 10 Voltage (V) | Cell 10 Temperature (°C) | Cell 11 Current (mA) | Cell 11 Voltage (V) | Cell 11 Temperature (°C) | Cell 12 Current (mA) | Cell 12 Voltage (V) | Cell 12 Temperature (°C) | Cell 13 Current (mA) | Cell 13 Voltage (V) | Cell 13 Temperature (°C) | Cell 14 Current (mA) | Cell 14 Voltage (V) | Cell 14 Temperature (°C) | Cell 15 Current (mA) | Cell 15 Voltage (V) | Cell 15 Temperature (°C) | Cell 16 Current (mA) | Cell 16 Voltage (V) | Cell 16 Temperature (°C)
Timestamp
08-28-2025-Thu 19-06-25-PM | [24 empty] | 106.1 | 5.62 | 18.9079 | 86.7 | 5.628 | 19.4481 | 97.8 | 5.628 | 20.3601 | 103.2 | 5.672 | 20.4955 | 127.2 | 5.572 | 19.0764 | 105.2 | 5.644 | 19.9884 | 109.7 | 5.564 | 20.5963 | 113.8 | 5.564 | 19.9206
08-28-2025-Thu 19-06-28-PM | [24 empty] | 105.5 | 5.62 | 18.7724 | 86.2 | 5.632 | 19.2796 | 95.2 | 5.628 | 20.1916 | 103 | 5.676 | 20.3939 | 126.8 | 5.576 | 18.9756 | 105.1 | 5.644 | 20.0222 | 108.5 | 5.572 | 20.5625 | 112.4 | 5.564 | 19.7182
08-28-2025-Thu 19-06-30-PM | [24 empty] | 105.4 | 5.624 | 18.6716 | 85.9 | 5.632 | 19.2119 | 94.2 | 5.628 | 20.1916 | 102.9 | 5.676 | 20.4278 | 126.4 | 5.576 | 18.9756 | 105.3 | 5.644 | 19.9884 | 107.8 | 5.572 | 20.4955 | 111.7 | 5.568 | 19.786
08-28-2025-Thu 19-06-32-PM | [24 empty] | 105.4 | 5.624 | 18.6716 | 85.5 | 5.632 | 19.2796 | 93.8 | 5.628 | 20.1577 | 102.6 | 5.68 | 20.3601 | 126.5 | 5.576 | 18.9417 | 105.6 | 5.648 | 19.9206 | 107.6 | 5.568 | 20.4955 | 111.1 | 5.568 | 19.9884
08-28-2025-Thu 19-06-35-PM | [24 empty] | 105.3 | 5.624 | 18.6377 | 85.5 | 5.636 | 19.178 | 93.8 | 5.632 | 20.1916 | 102.2 | 5.676 | 20.3601 | 126.5 | 5.576 | 18.9417 | 106 | 5.644 | 19.8876 | 107.2 | 5.568 | 20.5625 | 110.6 | 5.568 | 19.8198
08-28-2025-Thu 19-06-37-PM | [24 empty] | 105 | 5.624 | 18.57 | 85.4 | 5.636 | 19.1103 | 93.8 | 5.632 | 20.09 | 102.1 | 5.68 | 20.1916 | 126.1 | 5.576 | 18.874 | 106 | 5.648 | 19.8876 | 107.1 | 5.572 | 20.5625 | 110.6 | 5.568 | 19.7521
08-28-2025-Thu 19-06-40-PM | [24 empty] | 105.5 | 5.624 | 18.57 | 85.5 | 5.632 | 19.0433 | 93.6 | 5.628 | 20.0222 | 102.4 | 5.676 | 20.2593 | 126.2 | 5.576 | 18.8401 | 105.7 | 5.648 | 19.7521 | 107 | 5.572 | 20.4955 | 110.1 | 5.568 | 19.7521
08-28-2025-Thu 19-06-42-PM | [24 empty] | 105.2 | 5.624 | 18.5361 | 85.1 | 5.636 | 18.9756 | 93.3 | 5.632 | 19.9545 | 102.4 | 5.676 | 20.1916 | 125.9 | 5.576 | 18.8401 | 106.2 | 5.648 | 19.7521 | 106.6 | 5.572 | 20.2593 | 109.7 | 5.572 | 19.8876
08-28-2025-Thu 19-10-02-PM | [24 empty] | 98.3 | 5.644 | 14.4875 | 80.5 | 5.648 | 15.1955 | 90.1 | 5.644 | 16.4437 | 96 | 5.692 | 17.1525 | 118.9 | 5.6 | 15.5672 | 98.2 | 5.664 | 16.4437 | 99.5 | 5.592 | 16.9501 | 102.5 | 5.592 | 16.2413
08-28-2025-Thu 19-10-04-PM | [24 empty] | 98 | 5.64 | 14.4206 | 80.1 | 5.652 | 15.1624 | 88.5 | 5.652 | 16.4106 | 95.8 | 5.696 | 17.2202 | 118.1 | 5.6 | 15.5333 | 98.3 | 5.668 | 16.3429 | 98.5 | 5.592 | 16.9501 | 101.2 | 5.592 | 16.2082
08-28-2025-Thu 19-10-06-PM | [24 empty] | 97.8 | 5.644 | 14.4875 | 79.9 | 5.652 | 15.1285 | 87.8 | 5.648 | 16.376 | 95.7 | 5.696 | 17.2202 | 118.6 | 5.6 | 15.5672 | 98.8 | 5.668 | 16.376 | 98.4 | 5.596 | 17.1186 | 100.9 | 5.592 | 16.0728
08-28-2025-Thu 19-10-09-PM | [24 empty] | 98.1 | 5.644 | 14.4536 | 79.8 | 5.648 | 15.1285 | 87.9 | 5.648 | 16.3429 | 95.6 | 5.696 | 17.0847 | 118.3 | 5.6 | 15.5672 | 99 | 5.668 | 16.309 | 98.3 | 5.596 | 16.8493 | 100.5 | 5.592 | 16.1405
08-28-2025-Thu 19-10-11-PM | [24 empty] | 97.8 | 5.648 | 14.3867 | 80.1 | 5.652 | 15.0947 | 87.5 | 5.648 | 16.4776 | 95.3 | 5.696 | 17.0847 | 118.3 | 5.604 | 15.5333 | 99.1 | 5.672 | 16.376 | 98.2 | 5.596 | 17.1186 | 100.1 | 5.596 | 16.0728
08-28-2025-Thu 19-10-14-PM | [24 empty] | 97.6 | 5.644 | 14.4206 | 79.8 | 5.656 | 15.0269 | 87.7 | 5.652 | 16.309 | 95.5 | 5.7 | 16.9839 | 118 | 5.596 | 15.5333 | 98.9 | 5.668 | 16.3429 | 97.9 | 5.592 | 17.0517 | 100 | 5.596 | 16.1736
08-28-2025-Thu 19-10-16-PM | [24 empty] | 97.7 | 5.644 | 14.319 | 79.9 | 5.652 | 15.1285 | 87.1 | 5.648 | 16.309 | 95.3 | 5.696 | 17.0847 | 118 | 5.6 | 15.4656 | 98.8 | 5.668 | 16.2752 | 97.6 | 5.596 | 17.017 | 99.8 | 5.596 | 16.309
08-28-2025-Thu 19-10-18-PM | [24 empty] | 97.5 | 5.644 | 14.2851 | 80 | 5.652 | 15.0269 | 87.1 | 5.648 | 16.3429 | 95.3 | 5.696 | 16.9501 | 117.8 | 5.6 | 15.5672 | 99.2 | 5.668 | 16.2413 | 97.4 | 5.596 | 17.0517 | 99.5 | 5.596 | 15.9042
08-28-2025-Thu 19-10-21-PM | [24 empty] | 97.7 | 5.644 | 14.3528 | 79.8 | 5.656 | 15.0608 | 87.1 | 5.648 | 16.2752 | 95.3 | 5.696 | 17.0847 | 118 | 5.6 | 15.4656 | 98.8 | 5.668 | 16.2082 | 97.3 | 5.596 | 17.0517 | 99.4 | 5.596 | 15.9381
08-28-2025-Thu 19-10-23-PM | [24 empty] | 97.3 | 5.644 | 14.3528 | 80.2 | 5.656 | 14.9931 | 87.2 | 5.648 | 16.2752 | 95.2 | 5.696 | 17.0517 | 117.9 | 5.6 | 15.4656 | 98.6 | 5.668 | 16.2082 | 97.5 | 5.596 | 17.0847 | 99.3 | 5.596 | 15.9381
08-28-2025-Thu 19-10-38-PM | [24 empty] | 97.7 | 5.644 | 14.0497 | 79.8 | 5.656 | 14.7907 | 88.2 | 5.652 | 16.0058 | 95.2 | 5.692 | 16.8493 | 118 | 5.6 | 15.3648 | 98.5 | 5.668 | 16.0728 | 97.6 | 5.596 | 16.8493 | 99.7 | 5.592 | 15.7019
08-28-2025-Thu 19-11-11-PM | [24 empty] | 98 | 5.644 | 13.6779 | 79.2 | 5.656 | 14.4536 | 87.8 | 5.652 | 15.6003 | 94.2 | 5.696 | 16.4776 | 116.7 | 5.604 | 15.0269 | 96.9 | 5.672 | 15.7019 | 96.6 | 5.596 | 16.2082 | 99.2 | 5.596 | 15.3309
08-28-2025-Thu 19-11-14-PM | [24 empty] | 98 | 5.644 | 13.6449 | 79.1 | 5.656 | 14.3867 | 86.9 | 5.656 | 15.4656 | 94 | 5.7 | 16.309 | 116.4 | 5.604 | 15.0608 | 97 | 5.668 | 15.7357 | 96.1 | 5.6 | 16.376 | 98.5 | 5.6 | 15.2293
08-28-2025-Thu 19-11-16-PM | [24 empty] | 98.1 | 5.648 | 13.6779 | 79.3 | 5.656 | 14.3528 | 86.2 | 5.656 | 15.6003 | 93.9 | 5.7 | 16.3429 | 115.9 | 5.608 | 14.96 | 97.7 | 5.676 | 15.6003 | 95.7 | 5.6 | 16.1736 | 98 | 5.6 | 15.0608
08-28-2025-Thu 19-11-18-PM | [24 empty] | 98.5 | 5.648 | 13.6449 | 79.2 | 5.66 | 14.319 | 86.3 | 5.656 | 15.5672 | 93.8 | 5.7 | 16.3429 | 116 | 5.608 | 14.9931 | 97.7 | 5.672 | 15.6341 | 95.6 | 5.604 | 16.4437 | 97.5 | 5.6 | 15.3309
08-28-2025-Thu 19-11-33-PM | [24 empty] | 98.4 | 5.648 | 13.4756 | 79.8 | 5.66 | 14.2182 | 86.7 | 5.656 | 15.4317 | 93.9 | 5.7 | 16.1405 | 116 | 5.608 | 14.9262 | 97.3 | 5.676 | 15.4656 | 95.5 | 5.604 | 16.309 | 98 | 5.6 | 15.1955
08-28-2025-Thu 19-11-35-PM | [24 empty] | 98.3 | 5.648 | 13.4086 | 79.3 | 5.656 | 14.2182 | 86.3 | 5.66 | 15.4317 | 93.5 | 5.7 | 16.1066 | 115.6 | 5.608 | 14.8923 | 97.6 | 5.672 | 15.4995 | 94.8 | 5.604 | 16.0389 | 97.4 | 5.604 | 15.1955
08-28-2025-Thu 19-11-37-PM | [24 empty] | 98 | 5.648 | 13.3748 | 79.4 | 5.656 | 14.1505 | 86 | 5.66 | 15.4656 | 93.3 | 5.7 | 16.1405 | 115.5 | 5.608 | 14.8584 | 97.9 | 5.672 | 15.4995 | 94.7 | 5.6 | 16.2752 | 97.1 | 5.604 | 14.8923
08-28-2025-Thu 19-11-40-PM | [24 empty] | 98.3 | 5.652 | 13.4086 | 79.1 | 5.66 | 14.2182 | 85.6 | 5.66 | 15.4317 | 93.1 | 5.7 | 16.1405 | 115.3 | 5.608 | 14.8246 | 97.8 | 5.676 | 15.4995 | 94.8 | 5.604 | 16.0728 | 96.7 | 5.604 | 14.9931
08-28-2025-Thu 19-11-42-PM | [24 empty] | 98 | 5.652 | 13.4425 | 79.4 | 5.66 | 14.1166 | 85.9 | 5.66 | 15.3979 | 93.5 | 5.7 | 16.1736 | 115.1 | 5.608 | 14.8246 | 98.1 | 5.676 | 15.4656 | 94.7 | 5.604 | 16.1066 | 96.9 | 5.604 | 15.1285
08-28-2025-Thu 19-11-44-PM | [24 empty] | 97.9 | 5.652 | 13.4425 | 79.3 | 5.66 | 14.1505 | 86.1 | 5.656 | 15.3309 | 93.2 | 5.704 | 16.1405 | 114.8 | 5.608 | 14.8584 | 97.3 | 5.676 | 15.4656 | 94.5 | 5.608 | 16.2413 | 96.6 | 5.6 | 15.1624
08-28-2025-Thu 19-11-47-PM | [24 empty] | 97.9 | 5.648 | 13.4086 | 79.2 | 5.66 | 14.1166 | 85.8 | 5.656 | 15.2632 | 93 | 5.7 | 16.2413 | 114.8 | 5.608 | 14.8246 | 97.2 | 5.672 | 15.4317 | 94.3 | 5.604 | 15.9042 | 96.4 | 5.604 | 15.0947
08-28-2025-Thu 19-11-49-PM | [24 empty] | 97.8 | 5.652 | 13.4425 | 79.2 | 5.66 | 14.1505 | 85.8 | 5.656 | 15.2293 | 93.3 | 5.7 | 16.1736 | 114.9 | 5.612 | 14.7907 | 97 | 5.672 | 15.3979 | 94.5 | 5.604 | 16.0058 | 96.4 | 5.604 | 14.7907
08-28-2025-Thu 19-11-52-PM | [24 empty] | 97.5 | 5.652 | 13.3748 | 78.7 | 5.664 | 14.1166 | 85.6 | 5.656 | 15.2293 | 92.9 | 5.704 | 16.0728 | 114.8 | 5.608 | 14.8246 | 97.1 | 5.676 | 15.4656 | 94.5 | 5.604 | 16.1066 | 96.3 | 5.604 | 14.8584
08-28-2025-Thu 19-11-54-PM | [24 empty] | 97.6 | 5.652 | 13.3748 | 79.5 | 5.66 | 14.0497 | 85.7 | 5.656 | 15.2632 | 93.1 | 5.704 | 16.1405 | 114.6 | 5.608 | 14.8246 | 96.9 | 5.676 | 15.4317 | 94.2 | 5.604 | 15.9712 | 96.5 | 5.604 | 14.8246
08-28-2025-Thu 19-11-56-PM | [24 empty] | 97.4 | 5.648 | 13.4086 | 79.3 | 5.66 | 14.0497 | 85.8 | 5.656 | 15.2293 | 93 | 5.7 | 16.1066 | 114.8 | 5.608 | 14.8246 | 96.7 | 5.676 | 15.3979 | 94.1 | 5.604 | 16.1736 | 96.4 | 5.604 | 14.8246
08-28-2025-Thu 19-11-59-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.652 | 13.4086 | 79.4 | 5.66 | 14.0497 | 85.9 | 5.656 | 15.2632 | 93 | 5.704 | 16.1066 | 114.8 | 5.612 | 14.8584 | 96.6 | 5.672 | 15.3648 | 94.2 | 5.604 | 15.9042 | 96.4 | 5.604 | 14.8246
08-28-2025-Thu 19-12-01-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.648 | 13.4086 | 79.2 | 5.66 | 14.0158 | 85.6 | 5.66 | 15.2971 | 93.1 | 5.7 | 16.0728 | 114.6 | 5.608 | 14.8584 | 96.5 | 5.672 | 15.3648 | 93.8 | 5.604 | 16.1405 | 96.3 | 5.604 | 14.7907
08-28-2025-Thu 19-12-03-PM | [24 empty] | 97.1 | 5.652 | 13.3078 | 79 | 5.656 | 14.0158 | 85.8 | 5.656 | 15.1285 | 92.8 | 5.704 | 16.1066 | 114.6 | 5.608 | 14.7907 | 96.6 | 5.676 | 15.2971 | 94.1 | 5.604 | 15.8026 | 96.1 | 5.604 | 14.7907
08-28-2025-Thu 19-12-06-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.652 | 13.3409 | 79.2 | 5.66 | 13.9481 | 85.8 | 5.66 | 15.2632 | 92.9 | 5.7 | 16.0389 | 114.4 | 5.608 | 14.8246 | 96.5 | 5.676 | 15.4317 | 93.6 | 5.6 | 15.7357 | 96 | 5.604 | 14.7576
08-28-2025-Thu 19-12-08-PM | [24 empty] | 97.6 | 5.652 | 13.274 | 79.2 | 5.664 | 13.9481 | 85.5 | 5.66 | 15.1624 | 92.4 | 5.7 | 16.0058 | 114.3 | 5.608 | 14.8246 | 96.4 | 5.676 | 15.2632 | 93.9 | 5.608 | 15.8365 | 95.8 | 5.604 | 14.96
08-28-2025-Thu 19-12-10-PM | [24 empty] | 97.4 | 5.652 | 13.274 | 79.2 | 5.664 | 13.9142 | 86 | 5.66 | 15.1624 | 92.5 | 5.704 | 15.8704 | 114 | 5.608 | 14.7576 | 96.7 | 5.676 | 15.2632 | 93.9 | 5.608 | 15.7357 | 95.8 | 5.604 | 14.8923
08-28-2025-Thu 19-12-13-PM | [24 empty] | 97.1 | 5.652 | 13.3078 | 79.1 | 5.66 | 13.9481 | 85.5 | 5.656 | 15.1624 | 92.4 | 5.7 | 15.9381 | 113.7 | 5.608 | 14.7907 | 96.4 | 5.676 | 15.2971 | 93.3 | 5.604 | 15.7019 | 95.5 | 5.604 | 14.6899
08-28-2025-Thu 19-12-15-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.648 | 13.274 | 79.4 | 5.66 | 13.7795 | 85.7 | 5.656 | 15.0947 | 92.5 | 5.7 | 15.9381 | 113.5 | 5.608 | 14.7576 | 96.3 | 5.672 | 15.2632 | 93.5 | 5.604 | 15.4656 | 95.6 | 5.604 | 14.7907
08-28-2025-Thu 19-12-18-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.652 | 13.274 | 79.3 | 5.66 | 13.8473 | 85.8 | 5.656 | 15.1285 | 92.6 | 5.7 | 15.9381 | 113.6 | 5.608 | 14.7238 | 96.4 | 5.676 | 15.2632 | 93.3 | 5.604 | 15.7019 | 95.6 | 5.604 | 14.4875
08-28-2025-Thu 19-12-20-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.648 | 13.2062 | 79 | 5.66 | 13.7457 | 85.7 | 5.66 | 15.0269 | 92.5 | 5.7 | 15.8365 | 113.3 | 5.612 | 14.7238 | 96.5 | 5.676 | 15.2971 | 93.5 | 5.604 | 15.668 | 95.3 | 5.604 | 14.7907
08-28-2025-Thu 19-12-22-PM | [24 empty] | 97.5 | 5.656 | 13.2062 | 78.9 | 5.66 | 13.8134 | 85.4 | 5.66 | 15.0947 | 92.7 | 5.704 | 15.8365 | 113.4 | 5.612 | 14.6899 | 96.5 | 5.676 | 15.2632 | 93.3 | 5.608 | 15.4995 | 95.2 | 5.604 | 14.5214
08-28-2025-Thu 19-12-25-PM | [24 empty] | 97.5 | 5.652 | 13.1054 | 79 | 5.66 | 13.7126 | 85.5 | 5.66 | 14.9931 | 92.3 | 5.704 | 15.9042 | 113.1 | 5.608 | 14.6899 | 96.4 | 5.68 | 15.2293 | 93.4 | 5.604 | 15.6003 | 95.2 | 5.604 | 14.6222
08-28-2025-Thu 19-12-27-PM | [24 empty] | 97.3 | 5.648 | 13.1393 | 79 | 5.66 | 13.6779 | 86 | 5.656 | 14.9931 | 92.3 | 5.704 | 15.7688 | 113.4 | 5.612 | 14.7238 | 96.5 | 5.676 | 15.2293 | 93.1 | 5.608 | 15.668 | 95.2 | 5.604 | 14.4536
08-28-2025-Thu 19-12-30-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.652 | 13.0716 | 79 | 5.664 | 13.6449 | 85.6 | 5.66 | 14.9262 | 92.7 | 5.7 | 15.7688 | 113.3 | 5.612 | 14.6899 | 96.3 | 5.676 | 15.1955 | 93.1 | 5.604 | 15.5333 | 94.9 | 5.604 | 14.5214
08-28-2025-Thu 19-12-32-PM | [24 empty] | 97.4 | 5.652 | 13.0038 | 78.9 | 5.66 | 13.611 | 85.7 | 5.66 | 14.8584 | 92.6 | 5.704 | 15.6003 | 113.2 | 5.612 | 14.5883 | 96.2 | 5.676 | 15.1955 | 93 | 5.608 | 15.4995 | 94.9 | 5.604 | 14.6222
08-28-2025-Thu 19-12-34-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.652 | 12.9708 | 79 | 5.664 | 13.5433 | 85.6 | 5.66 | 14.8584 | 92.4 | 5.7 | 15.8365 | 113.1 | 5.612 | 14.6222 | 96.2 | 5.68 | 15.1624 | 93.2 | 5.608 | 15.5333 | 94.9 | 5.608 | 14.6222
08-28-2025-Thu 19-12-37-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.656 | 12.9708 | 78.9 | 5.668 | 13.4425 | 85.8 | 5.66 | 14.8923 | 92.4 | 5.704 | 15.668 | 112.9 | 5.612 | 14.656 | 96.6 | 5.676 | 15.1285 | 93 | 5.608 | 15.4317 | 94.7 | 5.608 | 14.2512
08-28-2025-Thu 19-12-39-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.656 | 12.9369 | 78.7 | 5.664 | 13.4425 | 85.7 | 5.66 | 14.7907 | 92.4 | 5.704 | 15.7688 | 113 | 5.616 | 14.6222 | 96.4 | 5.68 | 15.1285 | 93 | 5.608 | 15.3648 | 94.7 | 5.608 | 14.4536
08-28-2025-Thu 19-12-41-PM | [24 empty] | 97.4 | 5.652 | 12.8692 | 78.9 | 5.66 | 13.3409 | 85.6 | 5.66 | 14.6899 | 92.3 | 5.7 | 15.668 | 112.8 | 5.616 | 14.5552 | 96.5 | 5.676 | 15.0608 | 92.7 | 5.612 | 15.3648 | 94.7 | 5.608 | 14.3867
08-28-2025-Thu 19-12-44-PM | [24 empty] | 97.2 | 5.648 | 12.8353 | 78.9 | 5.664 | 13.3409 | 85.5 | 5.66 | 14.7576 | 92.5 | 5.704 | 15.6341 | 112.9 | 5.612 | 14.5552 | 96.4 | 5.676 | 15.1285 | 92.8 | 5.608 | 15.4317 | 94.5 | 5.608 | 14.1505
08-28-2025-Thu 19-12-46-PM | [24 empty] | 97.1 | 5.656 | 12.7684 | 78.9 | 5.668 | 13.3409 | 85.7 | 5.66 | 14.7576 | 92.4 | 5.704 | 15.6341 | 112.8 | 5.616 | 14.5883 | 96.5 | 5.68 | 14.9931 | 92.6 | 5.608 | 15.1285 | 94.5 | 5.608 | 14.2851
08-28-2025-Thu 19-12-49-PM | [24 empty] | 97.1 | 5.652 | 12.8353 | 79 | 5.66 | 13.3078 | 85.8 | 5.66 | 14.6222 | 92.3 | 5.704 | 15.5672 | 112.8 | 5.612 | 14.4206 | 96.4 | 5.676 | 15.0608 | 92.3 | 5.612 | 15.3979 | 94.1 | 5.608 | 14.3867
08-28-2025-Thu 19-12-51-PM | [24 empty] | 96.9 | 5.656 | 12.7345 | 79.2 | 5.664 | 13.2062 | 85.6 | 5.66 | 14.6899 | 92.3 | 5.7 | 15.5672 | 112.6 | 5.612 | 14.4875 | 96.2 | 5.676 | 15.0269 | 92.3 | 5.608 | 15.3648 | 94.1 | 5.608 | 14.1843
08-28-2025-Thu 19-12-53-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.652 | 12.6676 | 78.7 | 5.668 | 13.1393 | 85.8 | 5.66 | 14.5552 | 92.2 | 5.704 | 15.3979 | 112.8 | 5.612 | 14.4536 | 96.3 | 5.68 | 14.96 | 92.6 | 5.608 | 15.3648 | 94 | 5.608 | 14.319
08-28-2025-Thu 19-12-56-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.656 | 12.7345 | 78.7 | 5.66 | 13.1393 | 85.6 | 5.656 | 14.5552 | 92 | 5.7 | 15.4995 | 112.6 | 5.612 | 14.3867 | 96.4 | 5.68 | 15.0269 | 92 | 5.608 | 15.2971 | 93.8 | 5.608 | 14.1843
08-28-2025-Thu 19-12-58-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.648 | 12.7007 | 78.7 | 5.66 | 13.0716 | 85.4 | 5.66 | 14.5552 | 92.5 | 5.7 | 15.4656 | 112.6 | 5.612 | 14.3867 | 96.5 | 5.676 | 14.96 | 92.2 | 5.608 | 15.2632 | 94 | 5.608 | 14.2512
08-28-2025-Thu 19-13-00-PM | [24 empty] | 97 | 5.656 | 12.6676 | 78.7 | 5.664 | 13.0716 | 85.5 | 5.66 | 14.4875 | 92.3 | 5.704 | 15.4656 | 112.5 | 5.612 | 14.3867 | 97.1 | 5.676 | 14.9262 | 92.1 | 5.612 | 15.3309 | 93.8 | 5.608 | 14.2851
08-28-2025-Thu 19-13-03-PM | [24 empty] | 96.9 | 5.652 | 12.566 | 78.7 | 5.668 | 12.9369 | 85.9 | 5.664 | 14.5214 | 92.4 | 5.704 | 15.2632 | 112.4 | 5.616 | 14.319 | 96.7 | 5.68 | 14.8246 | 91.8 | 5.612 | 15.1624 | 93.7 | 5.612 | 14.1166
08-28-2025-Thu 19-13-05-PM | [24 empty] | 97.1 | 5.652 | 12.4983 | 78.6 | 5.664 | 13.0377 | 85.9 | 5.66 | 14.3867 | 92.1 | 5.704 | 15.4317 | 112.3 | 5.612 | 14.2182 | 96.8 | 5.68 | 14.8246 | 91.7 | 5.608 | 15.1955 | 93.8 | 5.612 | 14.0497
08-28-2025-Thu 19-13-08-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.656 | 12.4983 | 78.6 | 5.664 | 12.9708 | 85.6 | 5.66 | 14.3528 | 92.3 | 5.7 | 15.2632 | 112.1 | 5.616 | 14.2851 | 96.5 | 5.68 | 14.8584 | 92 | 5.608 | 15.0608 | 93.7 | 5.608 | 14.0497
08-28-2025-Thu 19-13-10-PM | [24 empty] | 96.5 | 5.652 | 12.4313 | 78.1 | 5.664 | 12.8692 | 85.4 | 5.66 | 14.3867 | 92 | 5.704 | 15.2971 | 111.9 | 5.616 | 14.2182 | 96.7 | 5.68 | 14.8584 | 91.6 | 5.612 | 15.0269 | 93.5 | 5.612 | 14.0497
08-28-2025-Thu 19-13-13-PM | [24 empty] | 96.6 | 5.652 | 12.3975 | 78.3 | 5.664 | 12.903 | 85.2 | 5.66 | 14.3867 | 91.9 | 5.704 | 15.3309 | 111.7 | 5.616 | 14.1843 | 96.8 | 5.68 | 14.7907 | 91.4 | 5.608 | 14.96 | 93.7 | 5.612 | 13.9481
08-28-2025-Thu 19-13-15-PM | [24 empty] | 96.7 | 5.656 | 12.3975 | 78.1 | 5.668 | 12.8353 | 85.2 | 5.66 | 14.2851 | 92 | 5.704 | 15.1624 | 111.8 | 5.616 | 14.1505 | 96.5 | 5.68 | 14.7576 | 91.6 | 5.612 | 14.96 | 93.5 | 5.608 | 13.7795
08-28-2025-Thu 19-13-18-PM | [24 empty] | 96.7 | 5.656 | 12.3636 | 78.1 | 5.668 | 12.7007 | 85.3 | 5.66 | 14.319 | 91.8 | 5.704 | 15.1285 | 111.6 | 5.616 | 14.1505 | 96.5 | 5.676 | 14.6899 | 91.4 | 5.612 | 15.0947 | 93.2 | 5.612 | 13.6779
08-28-2025-Thu 19-13-20-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.656 | 12.3636 | 78.2 | 5.664 | 12.7007 | 85.7 | 5.66 | 14.3528 | 91.7 | 5.704 | 15.2293 | 111.7 | 5.612 | 14.1843 | 96.1 | 5.68 | 14.7576 | 91.4 | 5.608 | 14.9931 | 93.5 | 5.612 | 13.8134
08-28-2025-Thu 19-13-23-PM | [24 empty] | 96.6 | 5.652 | 12.229 | 78.2 | 5.664 | 12.7007 | 85.3 | 5.66 | 14.1505 | 91.9 | 5.704 | 15.1624 | 111.3 | 5.612 | 14.0827 | 96.2 | 5.68 | 14.6899 | 91.2 | 5.612 | 14.8246 | 93.4 | 5.608 | 13.8134
08-28-2025-Thu 19-13-25-PM | [24 empty] | 96.4 | 5.656 | 12.162 | 78.5 | 5.664 | 12.5321 | 85.5 | 5.66 | 14.319 | 91.7 | 5.704 | 15.1285 | 110.9 | 5.612 | 14.1166 | 96.2 | 5.68 | 14.5883 | 91.3 | 5.612 | 14.96 | 93.2 | 5.608 | 13.9142
08-28-2025-Thu 19-13-28-PM | [24 empty] | 96.7 | 5.656 | 12.0943 | 78.4 | 5.668 | 12.5999 | 85.5 | 5.66 | 14.1505 | 91.8 | 5.704 | 15.0608 | 111 | 5.616 | 14.0497 | 96.4 | 5.68 | 14.5883 | 91.3 | 5.612 | 14.7576 | 93 | 5.612 | 13.8134
08-28-2025-Thu 19-13-30-PM | [24 empty] | 96.8 | 5.656 | 12.0943 | 78.3 | 5.664 | 12.5321 | 85.5 | 5.664 | 14.0827 | 91.7 | 5.704 | 15.0269 | 111 | 5.616 | 14.0158 | 96 | 5.68 | 14.5883 | 91.2 | 5.612 | 14.7907 | 93.4 | 5.612 | 13.6779
08-28-2025-Thu 19-13-32-PM | [24 empty] | 96.5 | 5.656 | 12.0943 | 78.1 | 5.664 | 12.4983 | 85.6 | 5.66 | 14.0827 | 91.6 | 5.704 | 15.0269 | 111.2 | 5.612 | 14.0158 | 96.3 | 5.68 | 14.5214 | 91 | 5.612 | 14.6899 | 92.8 | 5.612 | 13.7795
08-28-2025-Thu 19-13-35-PM | [24 empty] | 96.4 | 5.656 | 12.0604 | 78 | 5.668 | 12.4652 | 85.3 | 5.664 | 14.0827 | 91.8 | 5.704 | 14.96 | 111.1 | 5.62 | 13.9481 | 95.6 | 5.68 | 14.5214 | 91.1 | 5.612 | 14.7907 | 92.7 | 5.612 | 13.611
08-28-2025-Thu 19-13-37-PM | [24 empty] | 96.3 | 5.652 | 11.9258 | 78.5 | 5.664 | 12.5321 | 85.4 | 5.66 | 14.0827 | 91.7 | 5.704 | 14.9262 | 111 | 5.616 | 13.9481 | 95.4 | 5.68 | 14.5552 | 91 | 5.616 | 14.7238 | 92.6 | 5.612 | 13.9142
08-28-2025-Thu 19-13-40-PM | [24 empty] | 96.4 | 5.652 | 11.9596 | 78.4 | 5.664 | 12.4652 | 85.5 | 5.664 | 13.9481 | 91.2 | 5.708 | 14.8584 | 111 | 5.616 | 13.8803 | 95.8 | 5.68 | 14.4536 | 91 | 5.612 | 14.7576 | 92.7 | 5.612 | 13.6449
08-28-2025-Thu 19-13-42-PM | [24 empty] | 96.3 | 5.656 | 12.0274 | 78 | 5.668 | 12.3636 | 85.2 | 5.664 | 13.9142 | 91.4 | 5.704 | 14.7238 | 110.9 | 5.62 | 13.9142 | 95.7 | 5.68 | 14.4536 | 90.5 | 5.612 | 14.7907 | 92.4 | 5.616 | 13.5433
08-28-2025-Thu 19-13-44-PM | [24 empty] | 96.6 | 5.66 | 11.8919 | 78.3 | 5.664 | 12.4652 | 85.1 | 5.664 | 13.9819 | 91.3 | 5.704 | 14.7907 | 110.7 | 5.616 | 13.8803 | 95.4 | 5.68 | 14.4206 | 90.6 | 5.612 | 14.6899 | 92.5 | 5.612 | 13.4756
08-28-2025-Thu 19-13-47-PM | [24 empty] | 96.4 | 5.656 | 11.8588 | 78.3 | 5.664 | 12.3297 | 85.2 | 5.664 | 13.9481 | 91.5 | 5.704 | 14.8923 | 110.8 | 5.616 | 13.7795 | 95.8 | 5.68 | 14.3867 | 90.8 | 5.612 | 14.8246 | 92.4 | 5.612 | 13.4425
08-28-2025-Thu 19-13-49-PM | [24 empty] | 96.2 | 5.656 | 11.825 | 78.2 | 5.664 | 12.3297 | 85.3 | 5.664 | 13.9142 | 91.6 | 5.7 | 14.8584 | 110.8 | 5.616 | 13.7457 | 95.5 | 5.68 | 14.319 | 90.4 | 5.608 | 14.5214 | 92.4 | 5.612 | 13.4425
08-28-2025-Thu 19-13-51-PM | [24 empty] | 96.1 | 5.656 | 11.7911 | 78.2 | 5.664 | 12.3636 | 85.3 | 5.664 | 13.8473 | 91.3 | 5.704 | 14.7907 | 110.8 | 5.616 | 13.7795 | 95.5 | 5.68 | 14.2851 | 90.5 | 5.612 | 14.5214 | 92.2 | 5.612 | 13.4756
08-28-2025-Thu 19-13-54-PM | [24 empty] | 96.2 | 5.656 | 11.7911 | 78.2 | 5.664 | 12.2967 | 85.1 | 5.664 | 13.8134 | 91.3 | 5.704 | 14.7238 | 110.5 | 5.616 | 13.7457 | 95.7 | 5.68 | 14.1843 | 90.3 | 5.608 | 14.656 | 92.1 | 5.612 | 13.2062
08-28-2025-Thu 19-13-56-PM | [24 empty] | 96.3 | 5.656 | 11.7242 | 78.3 | 5.668 | 12.229 | 85.2 | 5.66 | 13.8473 | 91.4 | 5.704 | 14.656 | 110.4 | 5.616 | 13.7126 | 95.5 | 5.68 | 14.319 | 89.9 | 5.612 | 14.5883 | 91.9 | 5.616 | 13.4425
08-28-2025-Thu 19-13-59-PM | [24 empty] | 96.1 | 5.656 | 11.6895 | 78.2 | 5.664 | 12.1951 | 85.1 | 5.66 | 13.7795 | 91.1 | 5.708 | 14.7238 | 110.3 | 5.616 | 13.6779 | 95.4 | 5.68 | 14.1843 | 90 | 5.612 | 14.5214 | 92.5 | 5.616 | 13.5433
08-28-2025-Thu 19-14-01-PM | [24 empty] | 96.2 | 5.656 | 11.6895 | 78.1 | 5.664 | 12.1951 | 85.4 | 5.664 | 13.7795 | 91.4 | 5.704 | 14.6222 | 110.4 | 5.616 | 13.6779 | 96.6 | 5.68 | 14.2182 | 90.1 | 5.616 | 14.4875 | 92.2 | 5.612 | 13.4425
08-28-2025-Thu 19-14-03-PM | [24 empty] | 96 | 5.656 | 11.6564 | 78.3 | 5.664 | 12.0943 | 85.2 | 5.664 | 13.7126 | 91.2 | 5.708 | 14.656 | 110.5 | 5.616 | 13.5771 | 96.5 | 5.68 | 14.1843 | 90.3 | 5.612 | 14.5214 | 92 | 5.616 | 13.5102
08-28-2025-Thu 19-14-06-PM | [24 empty] | 96.2 | 5.652 | 11.6226 | 78.4 | 5.668 | 12.0943 | 84.8 | 5.664 | 13.7126 | 91.1 | 5.704 | 14.5552 | 110.3 | 5.616 | 13.611 | 96.5 | 5.68 | 14.0827 | 89.9 | 5.612 | 14.6222 | 91.8 | 5.612 | 13.274
08-28-2025-Thu 19-14-08-PM | [24 empty] | 95.9 | 5.66 | 11.5218 | 77.7 | 5.664 | 12.1282 | 85.2 | 5.664 | 13.7457 | 91 | 5.704 | 14.5214 | 110.3 | 5.616 | 13.5771 | 96.6 | 5.68 | 14.1166 | 89.6 | 5.612 | 14.2851 | 91.7 | 5.612 | 13.274
08-28-2025-Thu 19-14-11-PM | [24 empty] | 95.9 | 5.656 | 11.5218 | 78.1 | 5.668 | 12.0274 | 85 | 5.664 | 13.5771 | 91.1 | 5.704 | 14.5214 | 110.3 | 5.62 | 13.5102 | 96.5 | 5.68 | 14.0158 | 90 | 5.612 | 14.319 | 91.6 | 5.616 | 13.4425
08-28-2025-Thu 19-14-13-PM | [24 empty] | 95.9 | 5.656 | 11.4879 | 78.1 | 5.668 | 11.9935 | 85 | 5.664 | 13.5771 | 91.1 | 5.704 | 14.4875 | 110.4 | 5.62 | 13.5433 | 96.6 | 5.68 | 13.9481 | 89.6 | 5.612 | 14.3528 | 91.7 | 5.612 | 13.2401
08-28-2025-Thu 19-14-15-PM | [24 empty] | 95.6 | 5.656 | 11.5548 | 77.8 | 5.664 | 12.0274 | 85 | 5.66 | 13.5771 | 91.1 | 5.708 | 14.4875 | 110.3 | 5.62 | 13.5102 | 96.3 | 5.68 | 13.9481 | 89.7 | 5.612 | 14.3867 | 91.4 | 5.612 | 13.1393
08-28-2025-Thu 19-14-18-PM | [24 empty] | 96 | 5.656 | 11.4202 | 77.7 | 5.668 | 11.9935 | 85.1 | 5.664 | 13.611 | 91 | 5.704 | 14.4206 | 109.9 | 5.616 | 13.5102 | 96.2 | 5.68 | 13.9481 | 89.5 | 5.612 | 14.4206 | 91.3 | 5.616 | 13.2062
08-28-2025-Thu 19-14-20-PM | [24 empty] | 95.7 | 5.656 | 11.4202 | 77.7 | 5.668 | 11.8588 | 85 | 5.664 | 13.4756 | 91.3 | 5.704 | 14.4206 | 110.3 | 5.62 | 13.4425 | 96.3 | 5.684 | 13.9819 | 89.6 | 5.612 | 14.319 | 91.3 | 5.616 | 13.2401
08-28-2025-Thu 19-14-23-PM | [24 empty] | 95.9 | 5.656 | 11.3863 | 77.8 | 5.668 | 11.9596 | 84.8 | 5.664 | 13.4425 | 90.9 | 5.708 | 14.3528 | 110.3 | 5.616 | 13.4425 | 96.1 | 5.68 | 13.8473 | 89.2 | 5.612 | 14.1166 | 91.3 | 5.616 | 13.2062
08-28-2025-Thu 19-14-25-PM | [24 empty] | 95.5 | 5.656 | 11.3533 | 77.6 | 5.668 | 11.8588 | 84.6 | 5.664 | 13.4756 | 91 | 5.704 | 14.3867 | 110 | 5.62 | 13.4086 | 96.3 | 5.68 | 13.8473 | 89.4 | 5.612 | 14.2182 | 90.9 | 5.612 | 13.1732
08-28-2025-Thu 19-14-28-PM | [24 empty] | 95.4 | 5.656 | 11.3863 | 77.9 | 5.664 | 11.7911 | 84.8 | 5.664 | 13.4756 | 90.9 | 5.708 | 14.319 | 109.6 | 5.616 | 13.3748 | 96.4 | 5.68 | 13.8473 | 89.4 | 5.612 | 14.1505 | 90.9 | 5.616 | 12.903
08-28-2025-Thu 19-14-30-PM | [24 empty] | 95.6 | 5.66 | 11.3194 | 78 | 5.668 | 11.825 | 84.8 | 5.664 | 13.4425 | 90.6 | 5.704 | 14.2512 | 109.6 | 5.616 | 13.3078 | 96.1 | 5.68 | 13.7457 | 89.4 | 5.616 | 14.319 | 91 | 5.612 | 13.274
08-28-2025-Thu 19-14-32-PM | [24 empty] | 95.3 | 5.656 | 11.2517 | 77.5 | 5.668 | 11.7911 | 84.7 | 5.664 | 13.4425 | 91 | 5.704 | 14.2512 | 109.7 | 5.616 | 13.3409 | 96.1 | 5.68 | 13.6779 | 89.1 | 5.612 | 14.1843 | 90.9 | 5.616 | 12.903
08-28-2025-Thu 19-14-35-PM | [24 empty] | 95.5 | 5.656 | 11.3863 | 77.8 | 5.668 | 11.7572 | 84.7 | 5.664 | 13.4425 | 90.7 | 5.708 | 14.319 | 109.7 | 5.616 | 13.274 | 96.1 | 5.68 | 13.6779 | 89.2 | 5.612 | 14.2182 | 90.7 | 5.612 | 12.903
08-28-2025-Thu 19-14-37-PM | [24 empty] | 95.5 | 5.652 | 11.2517 | 77.9 | 5.668 | 11.6895 | 84.7 | 5.664 | 13.4756 | 90.5 | 5.708 | 14.2851 | 109.4 | 5.62 | 13.2401 | 95.8 | 5.684 | 13.7457 | 89.3 | 5.612 | 14.1166 | 91.1 | 5.616 | 12.9369
08-28-2025-Thu 19-14-40-PM | [24 empty] | 95.5 | 5.656 | 11.2517 | 77.4 | 5.668 | 11.6895 | 84.5 | 5.664 | 13.2401 | 90.6 | 5.704 | 14.1166 | 109.8 | 5.616 | 13.2401 | 96.2 | 5.68 | 13.611 | 89.2 | 5.612 | 14.1843 | 90.3 | 5.616 | 12.8023
08-28-2025-Thu 19-14-42-PM | [24 empty] | 95.1 | 5.656 | 11.2186 | 77.7 | 5.668 | 11.5887 | 84.6 | 5.664 | 13.2401 | 90.5 | 5.704 | 14.1166 | 109.6 | 5.616 | 13.2062 | 95.8 | 5.68 | 13.611 | 88.9 | 5.616 | 14.0827 | 90.4 | 5.616 | 13.0377
08-28-2025-Thu 19-14-45-PM | [24 empty] | 95.1 | 5.656 | 11.0831 | 77.5 | 5.664 | 11.6226 | 84.3 | 5.664 | 13.3748 | 90.2 | 5.704 | 14.1166 | 109.6 | 5.616 | 13.1732 | 95.7 | 5.68 | 13.5433 | 89.1 | 5.616 | 14.0158 | 90.7 | 5.616 | 12.7684
08-28-2025-Thu 19-14-47-PM | [24 empty] | 95.3 | 5.656 | 11.0501 | 77.5 | 5.668 | 11.5548 | 84.4 | 5.664 | 13.2062 | 90.3 | 5.704 | 14.0497 | 109.4 | 5.62 | 13.1054 | 95.7 | 5.68 | 13.4756 | 89 | 5.616 | 14.1505 | 90.3 | 5.612 | 12.903
08-28-2025-Thu 19-14-50-PM | [24 empty] | 95 | 5.656 | 11.1509 | 77.6 | 5.668 | 11.6226 | 84.3 | 5.664 | 13.2062 | 90.6 | 5.708 | 14.0497 | 109.6 | 5.616 | 13.1054 | 95.8 | 5.68 | 13.5102 | 88.9 | 5.616 | 14.0497 | 90.1 | 5.612 | 12.6676
08-28-2025-Thu 19-14-52-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.656 | 11.0831 | 77.4 | 5.664 | 11.6226 | 84.6 | 5.664 | 13.2062 | 90.4 | 5.704 | 13.9819 | 109 | 5.616 | 13.0716 | 95.8 | 5.68 | 13.5433 | 88.9 | 5.612 | 13.9481 | 90.7 | 5.616 | 13.1393
08-28-2025-Thu 19-14-54-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.66 | 11.0162 | 77.5 | 5.668 | 11.5887 | 84.4 | 5.664 | 13.0716 | 90.4 | 5.704 | 14.0827 | 109.3 | 5.62 | 13.1054 | 95.9 | 5.68 | 13.5771 | 88.9 | 5.616 | 13.8473 | 90 | 5.616 | 12.6676
08-28-2025-Thu 19-14-57-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.66 | 11.0501 | 77.5 | 5.668 | 11.4879 | 84.3 | 5.66 | 13.2062 | 90.2 | 5.704 | 13.9481 | 109.2 | 5.616 | 13.0038 | 95.4 | 5.68 | 13.4086 | 88.6 | 5.616 | 13.8473 | 90.1 | 5.616 | 12.8023
08-28-2025-Thu 19-14-59-PM | [24 empty] | 94.9 | 5.66 | 10.9154 | 77.5 | 5.668 | 11.5218 | 84.3 | 5.664 | 13.274 | 89.9 | 5.704 | 13.9819 | 109 | 5.62 | 13.1054 | 95.7 | 5.68 | 13.3748 | 88.6 | 5.612 | 13.8473 | 90.2 | 5.616 | 12.8353
08-28-2025-Thu 19-15-02-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.656 | 10.9154 | 77.3 | 5.668 | 11.4541 | 84.2 | 5.664 | 13.0716 | 90.3 | 5.704 | 14.0158 | 109 | 5.62 | 13.0377 | 95.2 | 5.68 | 13.3409 | 88.4 | 5.616 | 13.9819 | 90.2 | 5.616 | 12.4983
08-28-2025-Thu 19-15-04-PM | [24 empty] | 95 | 5.656 | 10.9485 | 77.1 | 5.664 | 11.3863 | 84 | 5.668 | 13.0716 | 90 | 5.708 | 13.8803 | 109.2 | 5.62 | 13.0038 | 95.1 | 5.68 | 13.3748 | 88.4 | 5.616 | 13.8134 | 90.1 | 5.616 | 12.5999
08-28-2025-Thu 19-15-06-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.656 | 10.9154 | 76.9 | 5.668 | 11.4541 | 84.2 | 5.664 | 13.0038 | 90.2 | 5.704 | 13.9142 | 109.2 | 5.62 | 12.9369 | 95.2 | 5.684 | 13.3078 | 88.5 | 5.612 | 13.7795 | 90 | 5.616 | 12.4983
08-28-2025-Thu 19-15-09-PM | [24 empty] | 95.3 | 5.66 | 10.8138 | 77 | 5.668 | 11.3194 | 84.3 | 5.668 | 13.0377 | 90.2 | 5.704 | 13.8473 | 108.9 | 5.62 | 12.9369 | 95.2 | 5.684 | 13.274 | 88.5 | 5.616 | 13.7457 | 90 | 5.616 | 12.7684
08-28-2025-Thu 19-15-11-PM | [24 empty] | 94.9 | 5.66 | 10.8816 | 77 | 5.668 | 11.3533 | 83.8 | 5.664 | 12.9708 | 90 | 5.704 | 13.9481 | 109.1 | 5.62 | 12.9369 | 95.3 | 5.684 | 13.2401 | 88.4 | 5.616 | 13.7126 | 89.9 | 5.616 | 12.2967
08-28-2025-Thu 19-15-14-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.656 | 10.8138 | 77 | 5.668 | 11.3533 | 83.9 | 5.664 | 13.0038 | 89.8 | 5.704 | 13.7795 | 108.5 | 5.62 | 12.8692 | 95 | 5.684 | 13.1732 | 88.5 | 5.616 | 13.6449 | 89.9 | 5.616 | 12.7345
08-28-2025-Thu 19-15-16-PM | [24 empty] | 95 | 5.656 | 10.8477 | 77 | 5.668 | 11.2517 | 84.1 | 5.668 | 13.0038 | 90.3 | 5.708 | 13.8134 | 108.7 | 5.62 | 12.8353 | 95.1 | 5.684 | 13.2401 | 88.3 | 5.62 | 13.4756 | 89.9 | 5.616 | 12.0943
08-28-2025-Thu 19-15-18-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.664 | 10.7469 | 77.1 | 5.672 | 11.3194 | 83.7 | 5.668 | 12.9369 | 89.9 | 5.708 | 13.6779 | 108.8 | 5.62 | 12.903 | 95 | 5.684 | 13.2401 | 88.5 | 5.616 | 13.5433 | 89.7 | 5.62 | 12.6329
08-28-2025-Thu 19-15-21-PM | [24 empty] | 95 | 5.66 | 10.6792 | 77 | 5.668 | 11.2186 | 83.7 | 5.668 | 12.9708 | 89.6 | 5.708 | 13.8473 | 108.6 | 5.62 | 12.8023 | 95 | 5.688 | 13.1732 | 88.1 | 5.62 | 13.6779 | 90 | 5.62 | 12.4652
08-28-2025-Thu 19-15-23-PM | [24 empty] | 95.1 | 5.66 | 10.6792 | 77.2 | 5.668 | 11.1847 | 83.8 | 5.668 | 12.9708 | 89.9 | 5.708 | 13.7126 | 108.5 | 5.62 | 12.8353 | 94.9 | 5.684 | 13.1393 | 88.2 | 5.616 | 13.6449 | 89.6 | 5.62 | 12.2967
08-28-2025-Thu 19-15-25-PM | [24 empty] | 94.7 | 5.66 | 10.7808 | 77 | 5.668 | 11.2186 | 83.8 | 5.668 | 12.8692 | 89.9 | 5.708 | 13.611 | 108.6 | 5.62 | 12.8023 | 95 | 5.684 | 13.1054 | 87.8 | 5.62 | 13.3748 | 89.5 | 5.616 | 12.5321
08-28-2025-Thu 19-15-28-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.664 | 10.6453 | 76.8 | 5.668 | 11.1847 | 83.9 | 5.672 | 12.903 | 89.7 | 5.708 | 13.6449 | 108.6 | 5.624 | 12.8023 | 94.8 | 5.684 | 13.0377 | 87.9 | 5.62 | 13.4425 | 89.6 | 5.62 | 12.4313
08-28-2025-Thu 19-15-30-PM | [24 empty] | 95.2 | 5.664 | 10.6792 | 76.8 | 5.672 | 11.2186 | 83.8 | 5.664 | 12.8023 | 89.9 | 5.708 | 13.6449 | 108.7 | 5.62 | 12.7345 | 94.9 | 5.688 | 13.0716 | 87.9 | 5.62 | 13.6449 | 89.4 | 5.62 | 12.2967
08-28-2025-Thu 19-15-33-PM | [24 empty] | 95 | 5.66 | 10.4776 | 76.9 | 5.672 | 11.117 | 83.9 | 5.664 | 12.8692 | 89.5 | 5.708 | 13.611 | 108.5 | 5.624 | 12.7007 | 95 | 5.684 | 13.0377 | 88 | 5.62 | 13.3409 | 89.5 | 5.62 | 12.1951
08-28-2025-Thu 19-15-35-PM | [24 empty] | 94.9 | 5.66 | 10.5784 | 77.1 | 5.672 | 11.117 | 83.4 | 5.668 | 12.7684 | 89.5 | 5.708 | 13.611 | 108.5 | 5.624 | 12.7007 | 94.6 | 5.684 | 13.0038 | 87.7 | 5.62 | 13.611 | 89.2 | 5.62 | 12.3297
08-28-2025-Thu 19-15-37-PM | [24 empty] | 95.1 | 5.66 | 10.5784 | 77 | 5.672 | 11.0501 | 83.7 | 5.668 | 12.7007 | 89.5 | 5.708 | 13.5433 | 108.2 | 5.62 | 12.7007 | 94.8 | 5.688 | 12.9369 | 87.8 | 5.62 | 13.3078 | 89.3 | 5.62 | 12.2967
08-28-2025-Thu 19-15-40-PM | [24 empty] | 94.9 | 5.66 | 10.5106 | 76.8 | 5.672 | 11.0501 | 83.6 | 5.668 | 12.8023 | 89.3 | 5.708 | 13.4086 | 108.6 | 5.62 | 12.7345 | 94.6 | 5.684 | 12.9708 | 87.8 | 5.616 | 13.2401 | 89 | 5.616 | 12.229
08-28-2025-Thu 19-15-42-PM | [24 empty] | 94.8 | 5.66 | 10.4437 | 77 | 5.672 | 10.9823 | 83.2 | 5.668 | 12.7345 | 89.3 | 5.708 | 13.5102 | 108.6 | 5.62 | 12.6329 | 95 | 5.684 | 12.9369 | 87.9 | 5.616 | 13.4425 | 89.2 | 5.62 | 12.1282
08-28-2025-Thu 19-15-44-PM | [24 empty] | 94.8 | 5.66 | 10.4776 | 76.9 | 5.672 | 10.9485 | 83.4 | 5.668 | 12.7007 | 89 | 5.708 | 13.5771 | 108.4 | 5.624 | 12.566 | 94.6 | 5.684 | 12.8692 | 87.7 | 5.62 | 13.274 | 89.2 | 5.62 | 12.1282
08-28-2025-Thu 19-15-47-PM | [24 empty] | 95 | 5.664 | 10.4437 | 76.7 | 5.672 | 10.8816 | 83.5 | 5.668 | 12.5999 | 89.1 | 5.712 | 13.5771 | 108.3 | 5.62 | 12.566 | 94.6 | 5.688 | 12.8353 | 87.6 | 5.62 | 13.2401 | 89.3 | 5.624 | 11.9596
08-28-2025-Thu 19-15-49-PM | [24 empty] | 94.8 | 5.66 | 10.376 | 77 | 5.672 | 10.9485 | 83.1 | 5.664 | 12.7007 | 89.1 | 5.708 | 13.4425 | 108.1 | 5.624 | 12.5321 | 94.7 | 5.684 | 12.7684 | 87.5 | 5.616 | 13.2062 | 89.2 | 5.62 | 12.3975
08-28-2025-Thu 19-15-52-PM | [24 empty] | 94.5 | 5.66 | 10.4098 | 76.7 | 5.672 | 10.9154 | 82.5 | 5.668 | 12.6676 | 89.1 | 5.708 | 13.5102 | 108.2 | 5.62 | 12.4652 | 94.1 | 5.684 | 12.8353 | 87.5 | 5.62 | 13.1732 | 88.9 | 5.62 | 12.1951
08-28-2025-Thu 19-15-54-PM | [24 empty] | 95 | 5.66 | 10.4098 | 76.6 | 5.672 | 10.9485 | 82.9 | 5.668 | 12.566 | 88.8 | 5.712 | 13.4425 | 108.4 | 5.62 | 12.4652 | 94.1 | 5.684 | 12.8023 | 87.2 | 5.62 | 13.2401 | 88.9 | 5.62 | 12.3636
08-28-2025-Thu 19-15-56-PM | [24 empty] | 94.8 | 5.66 | 10.376 | 76.5 | 5.668 | 10.8816 | 82.5 | 5.664 | 12.6329 | 88.7 | 5.708 | 13.4086 | 108.2 | 5.62 | 12.4652 | 94.4 | 5.684 | 12.7684 | 87.4 | 5.616 | 13.3409 | 89.1 | 5.62 | 11.9935
08-28-2025-Thu 19-15-59-PM | [24 empty] | 94.7 | 5.66 | 10.3421 | 76.8 | 5.672 | 10.7808 | 82.8 | 5.668 | 12.5999 | 89 | 5.708 | 13.3409 | 108.1 | 5.624 | 12.4983 | 93.6 | 5.684 | 12.8023 | 87.4 | 5.62 | 13.1054 | 88.8 | 5.62 | 11.825
08-28-2025-Thu 19-16-01-PM | [24 empty] | 94.6 | 5.66 | 10.2752 | 76.7 | 5.672 | 10.8477 | 82.6 | 5.668 | 12.566 | 88.8 | 5.708 | 13.274 | 108.1 | 5.624 | 12.3975 | 94.1 | 5.688 | 12.7345 | 87.4 | 5.62 | 13.2062 | 89 | 5.62 | 12.0604
08-28-2025-Thu 19-16-03-PM | [24 empty] | 94.6 | 5.66 | 10.376 | 76.6 | 5.672 | 10.8138 | 82.6 | 5.668 | 12.6329 | 88.7 | 5.708 | 13.4086 | 107.9 | 5.624 | 12.3636 | 93.9 | 5.684 | 12.7345 | 87.2 | 5.62 | 13.0377 | 88.8 | 5.62 | 11.9935
08-28-2025-Thu 19-16-06-PM | [24 empty] | 94.4 | 5.664 | 10.2075 | 76.7 | 5.672 | 10.7808 | 82.8 | 5.668 | 12.5999 | 88.7 | 5.708 | 13.3748 | 107.9 | 5.624 | 12.3636 | 94 | 5.684 | 12.6329 | 87.1 | 5.62 | 13.0377 | 88.6 | 5.62 | 12.0943
08-28-2025-Thu 19-16-08-PM | [24 empty] | 94.4 | 5.66 | 10.2752 | 76.4 | 5.672 | 10.8477 | 83.1 | 5.668 | 12.566 | 88.8 | 5.708 | 13.3078 | 108.2 | 5.624 | 12.3297 | 93.9 | 5.684 | 12.6676 | 86.9 | 5.62 | 13.1732 | 89 | 5.62 | 11.7911
08-28-2025-Thu 19-16-11-PM | [24 empty] | 94.5 | 5.664 | 10.1744 | 76.2 | 5.668 | 10.7808 | 82.7 | 5.668 | 12.4313 | 88.7 | 5.708 | 13.3409 | 108 | 5.62 | 12.2628 | 94 | 5.688 | 12.6329 | 87.3 | 5.62 | 13.1393 | 88.6 | 5.62 | 12.0943
08-28-2025-Thu 19-16-32-PM | [24 empty] | 94.1 | 5.66 | 9.9381 | 76.1 | 5.672 | 10.6122 | 82.4 | 5.672 | 12.2967 | 87.9 | 5.708 | 13.1732 | 107.6 | 5.628 | 12.1282 | 93.3 | 5.688 | 12.4313 | 86.4 | 5.62 | 12.6676 | 88.2 | 5.624 | 11.8588
08-28-2025-Thu 19-16-34-PM | [24 empty] | 94.5 | 5.664 | 9.972 | 76.3 | 5.672 | 10.5106 | 82.3 | 5.672 | 12.3297 | 88 | 5.708 | 13.0038 | 107.6 | 5.624 | 12.0604 | 93.1 | 5.688 | 12.3636 | 86.4 | 5.62 | 12.7684 | 88.1 | 5.624 | 11.8588
08-28-2025-Thu 19-16-37-PM | [24 empty] | 93.8 | 5.66 | 9.8712 | 75.9 | 5.672 | 10.4776 | 82.3 | 5.672 | 12.2628 | 88.2 | 5.708 | 13.0716 | 107.4 | 5.624 | 12.0274 | 93 | 5.688 | 12.4652 | 86.4 | 5.624 | 12.9369 | 88.1 | 5.62 | 11.4541
08-28-2025-Thu 19-16-39-PM | [24 empty] | 93.8 | 5.66 | 9.9043 | 76.1 | 5.672 | 10.4098 | 82.3 | 5.672 | 12.1282 | 87.9 | 5.712 | 12.9708 | 107.5 | 5.624 | 12.0274 | 93 | 5.688 | 12.3636 | 86.6 | 5.62 | 12.7684 | 88.2 | 5.624 | 11.6895
08-28-2025-Thu 19-16-42-PM | [24 empty] | 93.7 | 5.664 | 9.9381 | 76.1 | 5.672 | 10.4437 | 82.2 | 5.672 | 12.2628 | 87.9 | 5.712 | 13.0377 | 107.4 | 5.624 | 11.9596 | 93 | 5.684 | 12.3636 | 86.2 | 5.624 | 12.7345 | 88.1 | 5.62 | 11.6226
08-28-2025-Thu 19-18-16-PM | [24 empty] | 91.8 | 5.668 | 8.7262 | 74.2 | 5.676 | 9.5003 | 81.8 | 5.676 | 11.1847 | 85.6 | 5.712 | 11.9258 | 105.7 | 5.628 | 10.8477 | 90.1 | 5.692 | 11.2855 | 85.1 | 5.628 | 11.6564 | 88.7 | 5.624 | 10.713
08-28-2025-Thu 19-18-18-PM | [24 empty] | 91.4 | 5.668 | 8.6593 | 74 | 5.676 | 9.5342 | 81.3 | 5.676 | 11.1509 | 85.7 | 5.716 | 11.8588 | 105.2 | 5.628 | 10.8477 | 89.7 | 5.692 | 11.2855 | 84.3 | 5.628 | 11.5548 | 87.6 | 5.628 | 10.4437
08-28-2025-Thu 19-18-21-PM | [24 empty] | 91.4 | 5.672 | 8.6923 | 74 | 5.676 | 9.5003 | 80.4 | 5.68 | 11.0501 | 85.2 | 5.716 | 11.9258 | 105.1 | 5.628 | 10.713 | 90.1 | 5.696 | 11.3194 | 84.6 | 5.632 | 11.4879 | 87.3 | 5.628 | 10.5784
08-28-2025-Thu 19-18-23-PM | [24 empty] | 91.4 | 5.672 | 8.7262 | 73.9 | 5.68 | 9.5003 | 80.5 | 5.676 | 11.0831 | 85 | 5.716 | 12.0274 | 104.6 | 5.632 | 10.713 | 89.5 | 5.692 | 11.2517 | 84.2 | 5.632 | 11.6564 | 87.1 | 5.628 | 10.4776
08-28-2025-Thu 19-18-25-PM | [24 empty] | 91.2 | 5.672 | 8.7262 | 73.8 | 5.68 | 9.5003 | 80.2 | 5.68 | 11.0501 | 84.9 | 5.716 | 11.9935 | 104.5 | 5.636 | 10.7808 | 89.6 | 5.696 | 11.2517 | 84 | 5.632 | 11.5548 | 86.6 | 5.628 | 10.4776
08-28-2025-Thu 19-18-28-PM | [24 empty] | 91.2 | 5.668 | 8.7262 | 73.5 | 5.676 | 9.3995 | 80.4 | 5.676 | 11.0501 | 84.9 | 5.716 | 11.8919 | 104.4 | 5.636 | 10.7469 | 89.6 | 5.696 | 11.2517 | 84.2 | 5.628 | 11.5218 | 86.7 | 5.632 | 10.5106
08-28-2025-Thu 19-18-30-PM | [24 empty] | 91 | 5.672 | 8.6923 | 73.6 | 5.68 | 9.5003 | 79.9 | 5.68 | 11.0831 | 84.8 | 5.72 | 11.9258 | 104.1 | 5.632 | 10.7469 | 89.4 | 5.696 | 11.2517 | 83.8 | 5.628 | 11.5548 | 86.4 | 5.632 | 10.6122
08-28-2025-Thu 19-28-38-PM | [24 empty] | 77.8 | 5.664 | 2.4706 | 63.3 | 5.672 | 3.5124 | 68.5 | 5.672 | 4.8235 | 72.8 | 5.704 | 5.6645 | 88.3 | 5.632 | 4.2526 | 73.4 | 5.684 | 5.2275 | 74.3 | 5.624 | 5.5299 | 76.8 | 5.628 | 4.4542
08-28-2025-Thu 19-28-40-PM | [24 empty] | 78 | 5.664 | 2.6722 | 63 | 5.676 | 3.5124 | 67.9 | 5.672 | 4.7566 | 72.3 | 5.708 | 5.6307 | 88.5 | 5.632 | 4.3534 | 73.5 | 5.688 | 5.1936 | 73.8 | 5.628 | 5.5637 | 75.9 | 5.632 | 4.5881
08-28-2025-Thu 19-28-43-PM | [24 empty] | 77.3 | 5.664 | 2.5375 | 63 | 5.676 | 3.4785 | 67.9 | 5.672 | 4.7227 | 72.5 | 5.704 | 5.7315 | 88.1 | 5.632 | 4.3534 | 74 | 5.688 | 5.1598 | 73.3 | 5.628 | 5.5299 | 75.3 | 5.632 | 4.4873
08-28-2025-Thu 19-28-45-PM | [24 empty] | 77.3 | 5.668 | 2.6391 | 62.8 | 5.676 | 3.4455 | 67.5 | 5.676 | 4.7905 | 72.2 | 5.704 | 5.5976 | 88.2 | 5.636 | 4.4204 | 74.1 | 5.688 | 5.1598 | 73.4 | 5.628 | 5.4621 | 74.9 | 5.636 | 4.4204
08-28-2025-Thu 19-28-48-PM | [24 empty] | 77.2 | 5.664 | 2.5375 | 63 | 5.676 | 3.4785 | 67.6 | 5.676 | 4.7905 | 72.4 | 5.708 | 5.5976 | 88.2 | 5.636 | 4.3196 | 74.1 | 5.692 | 5.1598 | 73 | 5.632 | 5.496 | 74.9 | 5.632 | 4.7566
08-28-2025-Thu 19-28-50-PM | [24 empty] | 77.1 | 5.664 | 2.6053 | 63 | 5.68 | 3.4785 | 67.3 | 5.676 | 4.8574 | 72 | 5.704 | 5.6645 | 88.3 | 5.64 | 4.3196 | 74.2 | 5.688 | 5.1259 | 73 | 5.628 | 5.4621 | 74.6 | 5.628 | 4.4542
08-28-2025-Thu 19-28-52-PM | [24 empty] | 77 | 5.668 | 2.5714 | 62.9 | 5.672 | 3.4785 | 67.4 | 5.672 | 4.7227 | 72 | 5.708 | 5.5976 | 88.1 | 5.632 | 4.3865 | 74.4 | 5.692 | 5.1598 | 72.7 | 5.632 | 5.2944 | 74.2 | 5.632 | 4.555
08-28-2025-Thu 19-35-17-PM | [24 empty] | 70.4 | 5.684 | -1.695 | 57.9 | 5.696 | -0.68811 | 62.3 | 5.692 | 0.65636 | 65.8 | 5.72 | 1.4288 | 80.4 | 5.656 | 0.087085 | 64.7 | 5.704 | 1.0257 | 68 | 5.652 | 1.295 | 69.2 | 5.652 | 0.087085
08-28-2025-Thu 19-35-19-PM | [24 empty] | 69.9 | 5.684 | -1.6616 | 57.4 | 5.692 | -0.72176 | 61.5 | 5.688 | 0.69023 | 65.5 | 5.72 | 1.4627 | 80.2 | 5.656 | 0.053218 | 64.2 | 5.708 | 0.95954 | 67.4 | 5.652 | 1.3289 | 68.2 | 5.652 | 0.15321
08-28-2025-Thu 19-35-21-PM | [24 empty] | 69.7 | 5.684 | -1.695 | 57.1 | 5.696 | -0.65467 | 61.6 | 5.692 | 0.69023 | 65.6 | 5.72 | 1.4288 | 80 | 5.656 | 0.15321 | 64.1 | 5.708 | 0.95954 | 66.6 | 5.652 | 1.3289 | 67.4 | 5.652 | 0.38866
08-28-2025-Thu 19-35-24-PM | [24 empty] | 69.5 | 5.684 | -1.7287 | 56.8 | 5.692 | -0.72176 | 61.2 | 5.692 | 0.65636 | 65.4 | 5.72 | 1.4288 | 80 | 5.656 | 0.053218 | 64.6 | 5.708 | 0.92568 | 66.5 | 5.652 | 1.195 | 67.2 | 5.656 | 0.28867
08-28-2025-Thu 19-35-26-PM | [24 empty] | 69.4 | 5.684 | -1.695 | 57.1 | 5.692 | -0.68811 | 61.4 | 5.692 | 0.62249 | 65.3 | 5.72 | 1.3627 | 79.7 | 5.656 | 0.053218 | 64.7 | 5.708 | 0.92568 | 66.4 | 5.652 | 1.295 | 66.8 | 5.656 | 0.22094
08-28-2025-Thu 19-35-29-PM | [24 empty] | 69.5 | 5.684 | -1.5945 | 57 | 5.692 | -0.75533 | 61.2 | 5.692 | 0.55637 | 65.2 | 5.72 | 1.4966 | 79.7 | 5.656 | 0.053218 | 64.5 | 5.708 | 0.95954 | 66.1 | 5.652 | 1.3966 | 66.5 | 5.656 | 0.2548
08-28-2025-Thu 19-35-31-PM | [24 empty] | 69.3 | 5.684 | -1.7623 | 57 | 5.696 | -0.82248 | 60.9 | 5.692 | 0.55637 | 64.9 | 5.724 | 1.4627 | 79.5 | 5.656 | 0.053218 | 64.9 | 5.708 | 0.85794 | 65.8 | 5.652 | 1.3627 | 66.5 | 5.656 | 0.12095
08-28-2025-Thu 19-43-34-PM | [24 empty] | 62.9 | 5.712 | -5.4852 | 51.9 | 5.72 | -4.5464 | 56 | 5.72 | -3.5739 | 58.8 | 5.748 | -2.836 | 72 | 5.684 | -3.8423 | 57.8 | 5.736 | -3.1714 | 61.2 | 5.684 | -3.3392 | 61.7 | 5.684 | -3.9429
08-28-2025-Thu 19-43-36-PM | [24 empty] | 62.4 | 5.712 | -5.4182 | 51.5 | 5.724 | -4.58 | 55.8 | 5.724 | -3.5739 | 58.6 | 5.748 | -2.836 | 71.8 | 5.688 | -3.7752 | 57.4 | 5.732 | -3.2385 | 60.6 | 5.684 | -2.9702 | 61.1 | 5.688 | -4.01
08-28-2025-Thu 19-43-39-PM | [24 empty] | 62.1 | 5.716 | -5.4182 | 51.2 | 5.724 | -4.6136 | 55.3 | 5.724 | -3.641 | 58.2 | 5.748 | -2.836 | 71.8 | 5.688 | -3.8423 | 57 | 5.732 | -3.2049 | 59.8 | 5.684 | -2.8695 | 60.5 | 5.684 | -3.8087